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瑞华高科2025上半年突发事故（地震、消防）疏散演习总结评估
为了增强员工的灾害预防意识，提高对灾害发生时抢险的组织和处理能力，同时考察各应急队伍的协同作战能力，结合“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，并建立消防宣传活动月公司消防安全文化建设，特组织开展本次全员突发事故（地震、消防）疏散演习，本次演习要求各应急队伍在1分钟内到达各自的值守岗位，4分钟内全厂人员紧急疏散，各部门安排人员参加灭火器实操演练，切实做到灾害发生时能及时组织应变及逃生。
一、演练信息：
活动时间：2025年8月8日  白班下午17：00；夜班晚上20:00  
演习人员：瑞华高科及阳光力量全体人员，应到480，实到480人次。
演习内容：
1、消防主机应急广播、声光报警
2、全厂性的人员消防疏散；
3、手提灭火器的使用教学及实操；
4、空气呼吸器、消防战斗服如何安全快速穿戴；
5、灭火器材现场实操。
二 、主要流程：
1、事故模拟：模拟镀金车间桶破裂泄露发生火灾 、车间人员进行初期灭火，危险物资转移，灭火器使用，火势仍控制不了
2、应急上报：员工通报工序主管，通知保安、设备人员，同时DES员工按压手动报警按钮 
3、应急反应：保安通知人力资源部经理，同时叫消防车。人力资源部经理上报陈副总并迅速成立应急指挥中心，通知相关组员应急。
4、疏散阶段：通讯组人员通知各队组长到位并组织抢险，保安人员通知全体人员紧急疏散（应急广播），疏散小组成员组织大家有序离开，疏散顺序（着火层2楼—上层3楼—上层4楼—1楼就近往场外通道出口）避免踩踏。同时拆障组将所有出口打开，疏散过程中对孕妇进行搀扶，同时通知好进厂相关方人员撤离。
5、由疏散组人员在每条出口处指挥，直至人员到达安全地点（二期东门）         



三、现场照片：

[image: D:\中转\安全资料\安全标准化\2023\6应急\应急演练\2023年\演习图片20230620\ab6bfb0cec763cbb5485eb1c95726ce.jpgab6bfb0cec763cbb5485eb1c95726ce][image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/14193749496f23bde2666575f9ea30fa.png14193749496f23bde2666575f9ea30fa]

[image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/e30d03d3-9036-41f2-bfd4-ce6cc2649294.pnge30d03d3-9036-41f2-bfd4-ce6cc2649294][image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/444df80a1fe3abb682697b48773fac11.jpg444df80a1fe3abb682697b48773fac11][image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/9e468be965dd18f460ca32c8a73ad107.jpg9e468be965dd18f460ca32c8a73ad107][image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/da692c229e4f48b7d807e14c281127e8.pngda692c229e4f48b7d807e14c281127e8]
[image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/444df80a1fe3abb682697b48773fac11.jpg444df80a1fe3abb682697b48773fac11][image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/9e468be965dd18f460ca32c8a73ad107.jpg9e468be965dd18f460ca32c8a73ad107][image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/1f69d3880bb5319a1b1c31c312ef7ca3.jpg1f69d3880bb5319a1b1c31c312ef7ca3][image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/622986f08c66f0abbfa0711f22293287.jpg622986f08c66f0abbfa0711f22293287][image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/4103d5bcb3453b06d89aaddcb8322818.jpg4103d5bcb3453b06d89aaddcb8322818][image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/63868c605d411ecb699ae278cb232042.jpg63868c605d411ecb699ae278cb232042]
[bookmark: _GoBack][image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/9566a507afdc92c52adb2e5b33f91256.jpg9566a507afdc92c52adb2e5b33f91256][image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/e2863dccf1a793cc751d6a17e182be44.jpge2863dccf1a793cc751d6a17e182be44][image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/c11c4fc240f464605e5f3b2459b0c063.jpgc11c4fc240f464605e5f3b2459b0c063][image: D:/安全文件相关/主要文件/安全资料/安全标准化/2025/6应急管理/6月份应急疏散演练/2025年消防演习/cba58f1be569c00cee149c5cee81b91e.jpgcba58f1be569c00cee149c5cee81b91e]

四、观摩组发现异常点：
1、机贴因设备较多，运行中影响广播音量；
2、灭火器喷射管位置松动，喷射的灭火剂从松动缝隙处喷出；
五、改善：
1、公司机贴走道位置靠贴膜房增加1个应急广播，增加音量。
2、灭火器实操时使用的灭火器需提前检查喷射管位置是否牢固无松动
六、总结：
     1、此次演练人员各环节按照演练进行，事故发生到疏散在3分钟内完成疏散集合，整体上来说可满足公司的现场应急处置及疏散，加强现场人员的对突发事故的处置能力，提高公司整体应急管理，本次演练有效。   
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                                2025年8 日13日
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